13.09.2021 фонд “Внимание” принял решение частично изменить список работ.

Часть работ из первоначальной сметы:

| 1 | Устройство чистой подшивки потолков |
| --- | --- |
| 2 | Устройство подшивки потолков под штукатурку |
| 3 | Прибивка драни с подбивкой изоляционного материала на потолках |
| 4 | Подшивка карнизов |
| 5 | Установка профилированных погонных деталей |
| 6 | Окраска деревянных поверхностей стен |
| 7 | Окраска деревянных поверхностей карнизов |

заменить на следующие работы:

| 1 | Корректировка рабочей проектной документации |
| --- | --- |
| 2 | Врезка бревен обвязки балок звонницы |
| 3 | Настил пола яруса звона |
| 4 | Устройство люка в полу звонницы |
| 5 | Устройство страховочной кровли под полом яруса звона |
| 6 | Изготовление и монтаж декоративных элементов портала на западном фронтоне |
| 7 | Установка кобылок, устройство обрешетки и подшивка свесов западного фасада |
| 8 | Установка и монтаж инвентарных лесов |
| 9 | Установка шпилек кованых (12 шт) подвески балок к стропильной системе |