Смета на замену кровли по ул. Ленина 68, общей площадью 170 м2

Адрес объекта: г. Бузулук, ул. Ленина, 68.

| № | Наименование и описание работ | Стоимость работ (руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Закупка фальца двойного стоячего 0,5 Satin с пленкой на замках RAL 3011 коричнево-красный | 120 970 |
| 2 | Закупка плоского листа 0,5 Satin с пленкой RAL 3011 коричнево-красный | 56 356 |
| 3 | Закупка комплектующих (Корректор для ремонта царапин RAL 3011 коричнево-красный, Уплотнитель универсальный с клеевым слоем, Герметик Grand Line Professional кровельный каучуковый бесцветный 310мл) | 7 067 |
| 4 | Закупка элементов безопасности (Снегозадержатель для фальцевой кровли Grand Line RAL 3011 3м) | 19 059 |
| 5 | Закупка упаковки для фальца, плоских листов, комплектующих и элементов безопасности | 13 207 |
| 6 | Демонтаж старого металла | 30 000 |
| 7 | Демонтаж слухового окна | 5 000 |
| 8 | Демонтаж стропильной системы и обрешетки | 7 000 |
| 9 | Демонтаж печных труб | 5 000 |
| 10 | Изготовление и монтаж стропил | 20 000 |
| 11 | Изготовление и монтаж обрешетки | 15 000 |
| 12 | Изготовление и монтаж слухового окна | 8 000 |
| 13 | Гибка металла | 60 000 |
| 14 | Создание разуклонки | 10 000 |
| 15 | Изготовления фальцевого замка | 80 000 |
| 16 | Монтаж закладного металла по периметру кровли | 135 200 |
| 17 | Кладка печных труб | 30 000 |

Общая стоимость работ: 621 859 рублей (включая все налоги)